GigEInit操作说明

Refresh 刷新相机, 确保下方方框显示的相机信息和当前连接的相机匹配再做修改, 一次只连接一个相机进行操作, 修改前确保相机IP配置正确

Device Manufacturer Name 填修改的相机信息, 最多31字节, 留空不修改

Device Manufacturer Info 填修改的相机信息, 最多47字节, 留空不修改

Write 写入修改信息

Programming 固件更新区域

Param Hex 参数文件更新

FPGA Bit 固件更新